PLÁN POVINNÝCH ODBORNÝCH PREHLIADOK, KONTRÓL A SKÚŠOK SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ BYTOVÉHO DOMU : FURDEKOVA č. 6, BRATISLAVA

názov zariadenia: termín vykonania v roku : naposledy následný
ELEKTRO ZARIADENÍ : /5-ročná/	3/2013	3/2018
SÚSTAVA BLESKOZVODOV : /5-ročná/	5/2013	5/2018
PLYN-byty a spodné rozvody : /3-ročná/	12/2013	12/2016
PLYN-regulátory : /1-ročná/	3 /2013	3/2014
VÝŤAHY-odborné skúšky : /3-ročné/	6/2012	6/2015
VÝŤAHY-úradné skúšky : /6-ročné/ / /úradná skúška v tom roku náhradza odbornú skúšku/	6/2012	6/2018
PROTIPOŽIARNA-preventívna prehliadka spoločných / priestorov : /1-ročná/	11/2013	11/2014
KONTROLA-požiarnych vodovodov a tlaková skúška / hydrantových hadíc : /1-ročná/	11/2013	11/2014
KONTROLA-prenosných hasiacich prístrojov : /1-roč./	11/2013	11/2014